## 项目报价总览
项目总览
序号 | 类别 | 名称 | 目标 | 预估周期（天） | 金额(单位：元）
1 | 硬件设备 | LED宣传栏 | 将目前的纸质报刊形式的宣传栏改建为可以播放多媒体的LED形式 | <10 | 106574.4
2 | 硬件设备 | 指挥中心主体建设 | 通过中控台可以控制摄像头、可以修改宣传栏的内容、可以正常开会等 | <20 | 276800
3 | 硬件设备 | 指挥中心配套设备 |  |  | 58555.39
4 | 硬件设备 | 视频会议系统 | 安装及调试直到主会场和5个分会场能够使用系统正常召开远程会议 | <5 | 195900
5 | 软件系统 | 一期 | 市场主体、投诉、执法、征信平台的数据采集与分析 | <107(4个人力） | 693603
6 | 软件系统 | 二期 | 双随机任务、市场主体电商监管、电视广告监管 | <70(4个人力） | 230237
合计 |  |  |  |  | 1561669.79
备注：报价单不包含宽带的报价。需要多大带宽需在采集视频的时候，根据具体情况调整。

## LED宣传栏清单
LED显示屏/户外PH6全彩报价清单
项目名称 | 序号 | 设备名称 | 规格/品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） | 备注/说明
屏体 | 1 | 屏体 | 洲明蓝普：P6 | 16.8 | ㎡ | 3700 | 74960 | 上市公司品牌
|  | 箱体 | 定制 | 16.8 | ㎡ | 400 |  | 简易箱体
|  | 模组 | 0.192×0.192 | 456 | 块 | 0 |  | 股票代码：000630
|  | 电源 | 创联 | 76 | 块 | 80 |  | 股票代码：OC838918
控制系统 | 2 | 发送卡 | 灵星雨 | 1 | 张 | 1200 | 6960 | 内置于电脑主机
|  | 接送卡 | 灵星雨 | 18 | 张 | 320 |  | 内置于LED屏内
|  | LED播放软件 | 灵星雨 | 1 | 套 | 0 |  | 赠送，免费
外围设备 | 3 | 音响功放 | 东胜 | 1 | 套 |  | 4000 | 选配：扩展声音
|  | 百叶窗 | 东胜 | 4 | 台 | 400 |  | 辅助散热
|  | 排风扇 | 东胜 | 4 | 个 | 400 |  | 辅助散热
|  | 避雷器 | 正泰 | 1 | 套 | 800 |  | 电路保护
|  | 视频处理器 | 凯视达 | 1 | 台 |  |  | 信号处理，选配
|  | 控制PC | DIY | 1 | 台 |  |  | 客户自备（控制线等，根据实际使用结算）
安装施工 | 4 | 受力机构 | 东胜 | 16.8 | ㎡ | 700 | 11760 | 定制
|  | 美观装饰 | 东胜 |  |  |  |  | 客户自备（控制线等，根据实际使用结算）
|  | 布线 | 电源线缆 |  | m |  |  | 客户自备
超五类通讯线
音响线
其他 | 5 | 钢管架/脚手架 | 东胜 | 1 | 套 |  | 1000 | 包含
|  | 运费 | 东胜 | 1 | 套
报价汇总 | 6 | 合计 |  | 98680 |  |  |  | 人民币
|  | 安装调试 |  | 5040 |  |  |  | 包含培训
|  | 税金 |  | 7894.4 |  |  |  | 17%增值税发票
|  | 总计 |  | 106574.4 |  |  |  | 质保2年，含安装调试
屏体参数 | 7 | 1、净屏尺寸：3.648×2.304 2、P6分辨率：27777点/㎡ ； 3、观看视距≥6m； 4、亮度：5500cd/㎡ ；

## 指挥中心-主体设备清单
序号 | 产品类别 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 成本价
[7 empty] | 单价 | 小计
1 | LCD拼接屏 | 海康威视 | DS-D2055NL-B/G | LCD液晶显示单元； 尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：12ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） 可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤150W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%； 外形尺寸：1213.4mm×684.2mm×117mm（长×宽×高）； 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； | 台 | 9 | 9780 | 88020
2 | LCD拼接屏支架 | 海康威视 | 55寸新型模块化底座 | 标配；核算时按照电视墙列数*限价 标配800mm 增加100mm 限价增加100 | 个 | 3 | 2180 | 6540
3 | LCD拼接屏支架 | 海康威视 | 55寸新型模块化框架 | 标配；核算时按照电视墙屏幕数量*限价 | 个 | 9 | 498 | 4482
4 | HMDI线缆 | 海康威视 | 7米HDMI线缆 | HDMI电缆,7m,黑色 | 条 | 9 | 248 | 2232
5 | DVI线缆 | 海康威视 | 7米DVI线缆 | DVI-D电缆,单通道,7m,黑色 | 条 | 1 | 128 | 128
6 | H.265解码器 | 海康威视 | DS-6910UD | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1/4/6/8/9/12/16/25/36画面分割 网络接口：2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口 2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口 16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口 音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 | 台 | 1 | 34980 | 34980
7 | 超容量系列 | 海康威视 | DS-AT1000S(国内标配)/240冗电(氦气10T/一口价) | 【单控】4U 24盘位，单控制器，64位多核处理器，4GB缓存（可扩展至32GB)，高效冗余电源，4个千兆网口，带24块10T氦气磁盘，磁盘类别为监控级； 单设备可提供240TB存储空间（实际可用空间：188TB)； 支持视音频、智能分析录像的混合直存，640Mbps接入带宽；支持SMART IPC接入，支持存储智能信息，实现智能事件检索功能，精确定位重点事件，并可通过平台进行智能浓缩播放，有效节省客户时间。支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、VRAID、JBOD多种模式； 网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | 台 | 1 | 123000 | 123000
8 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E3554-H | 48口千兆全网管三层交换机，机架式，48个千兆电口，4个千兆光口，2个QSFP+堆叠口，支持通过console口管理。交换容量598Gbps,包转发率198Mpps,1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，48V直流供电，满负荷功耗90瓦；支持路由，IPV6，VLAN，流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 2 | 8380 | 16760
9 | 网线 | 海康威视 | DS-1LN5E-S | 超5类室内网线，一箱305米，0.5mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CM，灰色 | 台 | 2 | 329 | 658
合计 | [7 empty] | 276800

## 指挥中心-配套设备清单
序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 豪华服务器机柜 | 图腾 | K36042 | 套 | 1 | 4950 | 4950 | 600mm宽*2019mm高*1000mm深,容积（U）:42
2 | PDU | 公牛 | 8联10A | 个 | 2 | 150 | 300
3 | 电源地插 | 公牛 | 全铜5孔地插 | 个 | 5 | 180 | 900 | 5孔电源+1个网络
4 | 电源线 | 金翔 | 国标纯铜RVV2*2.5 | 米 | 10 | 2.4 | 24 | 机柜放1根电源线到办公桌计算
5 | 会议桌 | 富强 | 6人位会议桌/单人真皮会议椅 | 套 | 1 | 19600 | 19600 | 3000*1600/实木皮/胡桃木色/4套显示器自动升降机；黑色真皮/胡桃桃木色实木脚
6 | 管理电脑 | 联想 | 启天M4600 | 台 | 4 | 5999 | 23996 | i7-6700/8G/1T/DVD/1G独显/21.5英寸显示器
7 | 25#穿线管 | 维斯顿 | 25#阻燃 | 米 | 10 | 2.2 | 22
A1 | 材料费合计金额： | [5 empty] | 49792
A2 | 安装调试费： | [5 empty] | 2489.6
A3 | 税金(增值税专票) ： | [5 empty] | 6273.792
B1 | 工程总价 (A1+A2+A3)： | [5 empty] | 58555.392

## 视频会议系统清单
主会场
类型 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
中控设备 | 视频会议多点控制单元MCU | MCF583T-FD-6 | 1 | 台 | 65800 | 65800
中控设备 | 飞视美视频会议管理系统软件 | V3.0 | 6 | 点 | 1200 | 7200
终端设备 | 飞视美视频会议高清终端 | FM583T-FD | 1 | 台 | 18000 | 18000
视频设备 | 视频会议摄像机 | F80T-HD | 1 | 台 | 8500 | 8500
音频设备 | 无线麦克风（一拖二） | 得胜TC-2R | 1 | 套 | 1200 | 1200
| 音箱功放 | K2 | 1 | 套 | 2300 | 2300
套包（带支架、线材）
线材包 |  |  | 1 | 套 | 400 | 400
显示设备 | 拼接屏 |  | 1 | 套 | 自备
无线键鼠 |  |  | 1 | 套 | 自备
小计： |  |  |  |  | 103400元
分会场（5个）
类型 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价
终端设备 | 飞视美视频会议高清终端 | FM523T-FD | 5 | 台 | 7500 | 37500
视频设备 | 视频会议摄像机 | F23T-HD | 5 | 台 | 4900 | 24500
音频设备 | 无线麦克风（一拖二） | 得胜TC-2R | 5 | 套 | 1200 | 6000
显示设备 | 液晶电视机支架 | LP1500 | 5 | 个 | 700 | 3500
| 液晶电视机 | 创维50M9 | 5 | 台 | 3000 | 15000
安装调试费 |  |  | 6 | 点 | 1000 | 6000
无线键鼠 |  |  | 5 | 套 | 自备
小计： |  |  | 小计 |  | 92500元
总金额： |  |  |  |  | 195900元

## 软件系统功能清单
内容 | 子系统 | 子模块 | 阶段 | 工期（单位：人月） | 报价
需求分析 | 实体注册平台 | 市场主体查询 | 一期 | 0.25 | 6069
|  | 分布情况统计 | 一期 | 0.2 | 4855
|  | 经营数据分析 | 一期 | 0.2 | 4855
|  | 市场主体活跃度 | 一期 | 0.1 | 2427
|  | 市场主体生命周期时间轴 | 一期 | 0.2 | 3100
|  | 小微查询统计 | 一期 | 0.1 | 2427
|  | 主体族谱图 | 一期 | 0.3 | 9282
|  | 主体变化查询统计（年/月） | 一期 | 0.3 | 7282
|  | 主体迁移情况查询统计 | 一期 | 0.2 | 4855
|  | 市场主体代办人数据查询统计 | 一期 | 0.2 | 6876
|  | 市场主体征信查询、统计、分析 | 一期 | 0.2 | 5572
|  | 与三方接口约定 | 一期 | 0.5 | 12137
|  | 数据展示呈现 | 一期 | 0.3 | 7282
| 投拆平台 | 投诉情况查询 | 一期 | 0.3 | 6356
|  | 投诉情况统计 | 一期 | 0.2 | 4855
|  | 投诉情况分析 | 一期 | 0.2 | 2855
|  | 与第三方接口约定 | 一期 | 0.5 | 12137
|  | 数据展示呈现 | 一期 | 0.3 | 7282
| 执法平台 | 执法情报查询 | 一期 | 0.3 | 7282
|  | 执法情报统计 | 一期 | 0.2 | 4843
|  | 执法情报分析 | 一期 | 0.2 | 2855
|  | 数据展示呈现 | 一期 | 0.3 | 9541
| 征信平台 | 征信数据查询 | 一期 | 0.3 | 7282
|  | 征信数据统计 | 一期 | 0.2 | 4855
|  | 征信数据分析 | 一期 | 0.2 | 4855
|  | 与第三方接口约定 | 一期 | 0.5 | 12137
|  | 数据展示呈现 | 一期 | 0.2 | 4855
总体设计 | 网络拓扑设计 |  | 一期 | 0.5 | 14855
| 数据库集群设计 |  | 一期 | 0.2 | 36855
| 高速缓存设计 |  | 一期 | 0.1 | 22427
| 高可用负载设计 |  | 一期 | 0.2 | 18895
| 业务流设计 |  | 一期 | 0.4 | 9710
| UI框架设计 |  | 一期 | 0.2 | 4855
详细设计 实现 | 实体注册平台 | 主体查询 | 一期 | 0.5 | 6069
|  | 分布情况统计 | 一期 | 0.3 | 23340
|  | 经营数据分析 | 一期 | 0.5 | 82951
|  | 市场活跃度 | 一期 | 0.6 | 42800
|  | 主体生命周期 | 一期 | 0.6 | 4855
|  | 小微查询统计 | 一期 | 0.2 | 16150
|  | 主体族谱图 | 一期 | 0.2 | 8855
|  | 主体变化查询统计 | 一期 | 0.2 | 28114
|  | 主体迁移情况统计 | 一期 | 0.2 | 33642
|  | 主体代办人查询统计 | 一期 | 0.2 | 12645
|  | 主体征信查询 | 一期 | 0.3 | 18282
|  | 征信与风控 | 一期 | 0.2 | 44855
| 执法情报平台 | 执法队情报查询 | 一期 | 0.3 | 7282
|  | 执法队情报统计 | 一期 | 0.4 | 8622
|  | 执法队情报分析 | 一期 | 0.4 | 8516
| 投拆平台 | 投诉情况查询 | 一期 | 0.3 | 7282
|  | 投诉情况统计 | 一期 | 0.2 | 12600
|  | 投拆情况分析 | 一期 | 0.2 | 10855
|  | 舆情分析 | 一期 | 0.3 | 39282
| 一期合计 |  |  |  | 693603
| 药食监平台 | 食品流通统计分析 | 二期 | 0.8 | 8855
|  | 餐饮结构统计分析 | 二期 | 0.8 | 9705
|  | 酒店数量统计分析 | 二期 | 0.5 | 4855
|  | 餐馆数量统计分析 | 二期 | 0.6 | 10046
|  | 药品类别统计分析 | 二期 | 0.8 | 11855
|  | 医疗器械统计分析 | 二期 | 0.4 | 10233
|  | 特种设备统计分析 | 二期 | 0.8 | 17384
| 双随机 | 双随机、一公开任务调度：食药监和质监企业主体抽查情况查询统计分析 | 二期 | 0.8 | 39420
| 市场主体电商监管 | 数据管理与统计分析 | 二期 | 0.75 | 20206
| 电视广告监管 | 内容监管与统计分析 | 二期 | 1.2 | 49129
实施与验收 |  |  |  | 2 | 48549
| 二期合计 |  |  |  | 230237
| 总计 |  |  |  | 923840